|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ GIA LAI  **TTYT HUYỆN IA GRAI** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Ia Grai, ngày 26 tháng 9 năm 2023* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ(1)**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

**Trung tâm Y tế huyện Ia Grai** có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua trang thiết bị đánh giá tình trạng dinh dưỡng của trẻ em với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Trung tâm Y tế huyện Ia Grai.**

Địa chỉ: Số 82, Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Bàn Thị Thu Hương

Chức Vụ: Trưởng *Khoa Dược -TTB-VTYT*

*Số điện thoại: 034 919 2798*

*Địa chỉ email: huongthu.ban113@gmail.com*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

*- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT,* Trung tâm Y tế huyện Ia Grai.Số 82, Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

*- Nhận qua email: huongthu.ban113@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 27 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 06 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2023

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng/khối lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | Cân trẻ sơ sinh 20kg | Phạm vi đo: 500 g – 20 kg Mặt số nhựa ABS trắng tuyết Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm vv  Thùng 1 cái | 13 | Cái |
| 2 | Cân sức khỏe 150kg | . Trọng lượng hiển thị: 5 đến 150kg, mỗi lần hiển thị tăng 0.1 kg -Độ chính xác: 5-150kg +/- (1%+0.1kg) -Nguồn điện: 1 pin CR2032 -Tuổi thọ pin: Khoảng 1 năm (nếu đo 4 lần mỗi ngày) -Nhiệt độ/Độ ẩm hoạt động: +5°C đến +35°C, 30% đến 85% RH -Nhiệt độ/Độ ẩm/Áp suất khí bảo quản: -20°C đến +60°C, 10% đến 95% RH, 860hPa - 1060 hPa -Kích thước: 290(W) x 270 (L) x 22 (D) mm Trọng lượng: ~ 1.2kg (không bao gồm pin) | 13 | Cái |
| 3 | Thước gỗ đo chiều cao đứng và chiều dài nằm 3 mảnh | Thước đo chiều dài nằm/ chiều cao đứng cho người lớn và trẻ em.  -Phạm vi đo: 1 - 1.800mm.  -Độ chia nhỏ nhất: 10mm. - Đảm bảo đo 2 tư thế :  +Tư thế đứng cho trẻ em và người lớn + Tư thế năm cho trẻ sơ sinh - Kết cấu 3 phần : +01 chân đế cố định có kèm 1 thang đo và 1 bộ đingj vị điểm đo +02 thang đo nối tiếp  - Chất liệu: + Mặt thước: Gỗ công nghiệp nhập khẩu chống cong vênh, có gắn thang đo. + Khung thước đo: Gỗ tự nhiên, kết cấu có rãnh trượt dễ lắp ráp, có khóa cố định khi đo. -Màu sắc: Tự nhiên, phủ PU chống xước. -Trọng lượng 7kg -Bệ đáy rộng 31 cm ,sâu 35 cm ,cao 70 cm  -Khi lắp xong thì thước có chiều cao 185cm  -Thước có dây đeo bạt dù  -Gấp gọn 3 mành,dễ dàng di chuyển | 26 | Cái |
| 4 | Thước đo chu vi vòng cánh tay (Muac) | Dùng để đo tình trạng dinh dưỡng của trẻ em | 26 | Cái |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Số 82, Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bên mua thanh toán cho bên bán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ chứng từ thanh toán hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có).