|  |  |
| --- | --- |
|  SỞ Y TẾ GIA LAI **TTYT HUYỆN IA GRAI**  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** *Ia Grai, ngày 25 tháng 9 năm 2023* |

**YÊU CẦU BÁO GIÁ(1)**

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

**Trung tâm Y tế huyện Ia Grai** có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua Dụng cụ y tế với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **Trung tâm Y tế huyện Ia Grai.**

Địa chỉ: Số 82, Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Họ và tên: Bàn Thị Thu Hương

Chức Vụ: Trưởng *Khoa Dược -TTB-VTYT*

*Số điện thoại: 034 919 2798*

 *Địa chỉ email: huongthu.ban113@gmail.com*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

*- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược-TTB-VTYT,* Trung tâm Y tế huyện Ia Grai.Số 82, Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai

*- Nhận qua email: huongthu.ban113@gmail.com*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 9 năm 2023 đến trước 17h ngày 05 tháng 10 năm 2023

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 06 tháng 10 năm 2023

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục** | **Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật** | **Số lượng/khối lượng** | **Đơn vị tính** |
| 1 | Ampu bóp bóng NL |  Hộp 1 cái | 3 | Cái |
| 2 | Ampu bóp bóng TE |  Hộp 1 cái | 3 | Cái |
| 3 | Bàn làm rốn | Kich thước 480x750x 800 mm | 1 | Cái |
| 4 | Bàn tiểu phẩu ( có nệm ) | Nệm bàn khám bệnh, Kích cỡ 180x60x4cm (được làm bằng mút bọc Simily màu xám) | 1 | Cái |
| 5 | Bao đo huyết áp ở máy monitor  | Bì 1 cái | 5 | Cái |
| 6 | Bình tạo ẩm oxy | Dung tích 200ml | 5 | Bình |
| 7 | Bộ bốc thụt tháo inox ( 1 lít)  | Bốc thụt tháo inox\* Bao gồm:+ 01 Ca thụt tháo inox dung tích khoảng 1500ml+ 01 Dây dẫn nước+ 01 Van khóa bằng nhựa + 01 Canuyn thụt tháo bằng nhựa | 2 | Bộ  |
| 8 | Bộ đặt nội khí quản người lớn | ánh sáng trắng LED \* Hãng sản xuất: Simaeco – Pakistan\* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485- Sử dụng bóng đèn LED 2,7V- Nguồn hoạt động: 2 Pin trung 1,5V\* Bao gồm:  + 03 Lưỡi đèn đặt nội khí quản Macintosh số 2, 3, 4 + 01 Cán pin trung + 01 Hộp đựng | 2 | Bộ  |
| 9 | Bộ đặt nội khí quản trẻ em | Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi trẻ em, ánh sáng trắng LED \* Hãng sản xuất: Simaeco – Pakistan\* Xuất xứ: Paksitan\* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485- Sử dụng bóng đèn LED 2,7V- Nguồn hoạt động: 2 Pin trung 1,5V\* Bao gồm:  + 03 Lưỡi đèn đặt nội khí quản số 0, 1, 2 + 01 Cán pin trung + 01 Hộp đựng | 1 | Bộ  |
| 10 | Bóng đèn hồng ngoại | Hộp 1 cái | 5 | Cái |
| 11 | Cán dao mổ số 3 | Bì 1 cái | 10 | Cái |
| 12 | Cân sức khỏe có thước đo | Hộp 1 cái | 1 | Cái |
| 13 | Cây treo dịch truyền inox( có bánh xe)  | - Chất liệu bằng inox SUS201 không từ tính, bóng sáng - Chiều dài cây có thể điều chỉnh bằng chốt trên thân- Phía trên được thiết kế với 4 móc đối xứng nhau- Chân được gắn 4 bánh xe di chuyển dễ dàng | 10 | Cây |
| 14 | Chén Inox 8x5 cm | Kích thước 8x5cm | 2 | Cái |
| 15 | Chỉ thép 0,5mm | Kích cỡ : 0,5mm | 1 | cuộn |
| 16 | Chỉ thép 1 mm | Kích cỡ : 1 mm | 1 | cuộn |
| 17 | Dây đeo tay bệnh nhân | Được làm từ chất liệu PVC, thoải mái khi đeo, không độc hại, không gây kích ứng daVòng đeo tay bệnh nhân có nhiều màu sắc khác nhau. Có sẵn thẻ chèn và ghi theo kiểu mẫu.Màu sắc khác nhau có sẵn: Màu trắng, Đỏ, Xanh lam nhạt, Xanh đậm, Hồng | 100 | Cái |
| 18 | Đèn đọc X Quang |   | 1 | Cái |
| 19 | Đèn gù hồng ngoại( kèm bóng ) | Chiều cao thân đèn 1m7 | 3 | Cái |
| 20 | Đèn gù khám bệnh ( EL - 751) | Đèn gù khám bệnh ( EL - 751)Đèn khám bệnh \* Model: EL-751 \* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 - Cường độ ánh sáng: 12.000 Lux- Nhiệt độ màu: 3000 ± 500 độ K- Sử dụng bóng đèn: 1 bóng 24V/ 25W- Được thiết kế trên giá đỡ có công tắc đạp chân- Chiều cao đèn có thể điều chỉnh: 1m – 1,6m- Đầu đèn được thiết kế có thể điều chỉnh sang phải/trái: 90 độ, lên/xuống: 90 độ- Nguồn hoạt động: 220V /50Hz | 7 | cái |
| 21 | Đèn pin khám bệnh  | Hộp 1 cái | 5 | Cái |
| 22 | Đèn sưởi ấm | 1 cái/ thùng | 2 | Cái |
| 23 | Đinh Kirschner số 1.0 | Số 1.0 | 50 | cái |
| 24 | Đinh Kirschner số 1.5 | Số 1.5 | 50 | cái |
| 25 | Đinh Kirschner số 2.0 | Số 2.0 | 50 | cái |
| 26 | Đinh Kirschner số 2.5 | Số 2.5 | 50 | cái |
| 27 | Giường cấp cứu có tay quay, có bánh xe đẩy |   | 3 | Cái |
| 28 | Hộp chữ nhật Inox 10x20cm | Kích cỡ : Inox 10x20cm | 22 | Cái |
| 29 | Hộp chữ nhật Inox 18x30cm | Kích cỡ : Inox 18x30cm | 9 | Cái |
| 30 | Hộp đựng bông tròn inox lớn | Kích thước 13x12 | 1 | Cái |
| 31 | Hộp tròn Inox nhỏ (đựng bông cồn) | Kích thước 7.5 x 6 | 20 | Cái |
| 32 | Hộp nhựa đựng thuốc, vtyt cấp cứu phản vệ | Sản xuất bằng nhựa PP- Cân nặng 670gr - KT: D x R x C( 265mm x 194x 68mm)- Phần nắp: gồm 2 mặt- Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán.- Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt.- Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lơn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải. 5 ngăn nhỏ bên phải mỗi bên rộng 3 cm x dài 17 cm - Ngăn lớn phía trái thân hộp rộng 9cm x dài 17 cm được chia làm nhiều ngăn nhỏ - Phần đáy hộp có khe nhỏ để chứa phát đồ điều trị và hộp được đựng trong hộp màu trắng | 14 | Cái |
| 33 | Huyết áp điện tử | Máy đo huyết áp tự động Omron\* Model: HEM-7142T1 \* Lắp ráp tại Nhà máy Omron Việt Nam | 5 | Cái |
| 34 | Huyết áp người lớn ( có kiểm định ) | Hộp 1 cái | 50 | Cái |
| 35 | Kelly thẳng không mấu 12cm | Kích cỡ : 12cm | 5 | Cái |
| 36 | Kéo cắt chỉ cong 12cm | Kích cỡ : 12cm | 26 | Cái |
| 37 | Kéo cắt chỉ thẳng 12cm | Kích cỡ : 12cm | 25 | Cái |
| 38 | Kéo cắt thuốc 16cm | Kích cỡ : 16cm | 1 | cái |
| 39 | Kéo cong 16cm | Kích cỡ : 16cm | 15 | Cái |
| 40 | Kéo nhọn 16cm | Kích cỡ : 16cm | 3 | Cái |
| 41 | Kéo thẳng 20cm (cắt bông) | Kích cỡ : 20cm | 18 | Cái |
| 42 | kéo tù 16cm | Kích cỡ : 16cm | 2 | Cái |
| 43 | Kẹp alllis răng chuột 14cm | Kích cỡ : 14cm | 3 | Cái |
| 44 | Kẹp giữ xương size 17 | Số 17 | 2 | cái |
| 45 | Kẹp giữ xương size 21 | Số 21 | 2 | cái |
| 46 | Kẹp phẫu tích thẳng có mấu 18cm | Kích cỡ 18cm | 16 | Cái |
| 47 | Kẹp phẫu tích thẳng không mấu 18 cm | Kích cỡ 18cm | 16 | Cái |
| 48 | Khay chia thuốc 14x9 cm  | Kích thước 19x9 cm | 2 | cái |
| 49 | Khay hình chữ nhật 20x30 cm | Kích thước 20x30cm | 6 | Cái |
| 50 | Khay quả đậu 400ml | Dung tích 400ml | 16 | Cái |
| 51 | Kìm kẹp cổ tử cung 25cm  | Kích cỡ : 25cm | 5 | Cái |
| 52 | Kìm kẹp kìm khâu 16cm | Kích cỡ : 16cm | 28 | Cái |
| 53 | Mác thanh quản số 3 | Số 3 | 1 | Cái |
| 54 | Mác thanh quản số 4 | Số 4 | 1 | Cái |
| 55 | Máy điện châm | Mã sản phẩm: 1592-ET-TK21. Nguồn điện: 6V: 4 pin x 1.5V (không bao gồm 4 viên pin đại). Dạng xung: dạng dao động nghẹt sử dụng cả phần âm và dươngTần số: 0.5HZ đến 50HZ. Biên độ xung ra: 90 đến 120V (+) (-) 10% | 15 | Cái |
| 56 | Máy đo đường huyết cá nhân | Máy đo đường huyết Accu-Check Active\* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485\* Thông số kỹ thuật:- Bộ nhớ: lên tới 500 cùng với ngày giờ đo. - Tính kết quả trung bình: 7, 14 , 30, 90 ngày. - Kích thước: 94 x 52 x 21 mm. - Kích thước: 97.8 x 46.8 x 19.1 mm. - Trọng lượng: • 46g không có pin trong máy.• 50g có pin trong máy. - Nguồn pin: 1 pin, CR 2032. - Phát hiện thiếu máu: có. - Thể tích máu đo: 1-2μL. - Khoảng đo: 10 mg/dL – 600 mg/dL, 0.6 mmol/L – 33.3 mmol/L.\* Cấu hình tiêu chuẩn bao gồm: + 01 Máy chính Accu-Check Active  + 01 Hộp que thử đường huyết (10 cái/hộp) + 01 Bút lấy máu + 10 Kim lấy máu + 01 Cuốn hướng dẫn sử dụng | 8 | Cái |
| 57 | Máy hút nhớt  | Máy hút dịch\* Model : 7A-23D\* Nhãn hiệu: Yuwell\* Hãng sản xuất: YuYue – Trung Quốc \* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485- Nguồn hoạt động: 220V±22V, 50Hz±1- Áp suất chân không tối đa: ≥ 90kPa- Độ ồn khi hoạt động: ≤ 65dB- Công suất đầu vào: 180VA- Lưu lượng hút: ≥ 26 lít/phút- Dung tích bình hút: 2 cái x 2500ml\* Cấu hình bao gồm: + 01 Máy chính 7A-23D + 02 Bình hút dịch thủy tinh 2500ml + 01 Công tắc đạp chân + 01 Dây điện nguồn + 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + Việt | 2 | Cái |
| 58 | Máy Massa cầm tay | Hộp 1 cái | 1 | Cái |
| 59 | Máy sắc thuốc | Hộp 1 cái | 15 | Cái |
| 60 | Nệm bàn khám bệnh | Kích cỡ 180x60x4cm (được làm bằng mút bọc Simily màu xám) | 2 | Cái |
| 61 | Nẹp đầu dưới xương chày |   | 5 | Cái |
| 62 | Nẹp đầu trên xương chày |   | 5 | Cái |
| 63 | Nẹp xương cẳng chân 6 lỗ, dùng vít 4.5mm, bản rộng 11mm | Cẳng chân 6 lỗ, dùng vít 4.5mm, bản rộng 11mm | 5 | Cái |
| 64 | Nẹp xương cẳng chân 8 lỗ, dùng vít 4.5mm, bản rộng 11mm | Cẳng chân 8 lỗ, dùng vít 4.5mm, bản rộng 11mm | 5 | Cái |
| 65 | Nẹp xương cẳng tay 6 lỗ, dùng vít 3.5mm, bản rộng 10mm | Cẳng tay 6 lỗ, dùng vít 3.5mm, bản rộng 10mm | 5 | Cái |
| 66 | Nhiệt ẩm kế | Hộp 1 cái | 4 | Cái |
| 67 | Nhíp đầu nhọn 20cm | Kích cỡ : 20cm | 3 | Cái |
| 68 | Nhíp đầu tù 20cm | Kích cỡ : 20cm | 1 | Cái |
| 69 | Nồi hấp dụng cụ | Khoang chứa được làm bằng thép không rỉNhiệt độ tiệt trùng tối đa: 1260C Thể tích khoang chứa: 18 lítChiều cao: 26cmÁp suất tiệt trùng: 0,14MPaSử dụng trong phòng ở nhiệt độ 10 -40oCđộ ẩm 30% - 70%, áp suất không khí 700 – 1060hPa Dụng cụ an toàn: bảo vệ quá nhiệt, cầu dao ngắt điện khi mực nước thấp, van an toàn, van xả, cầu dao điều khiển áp suất | 1 | Cái |
| 70 | Nòng đặt nội khí quản (bouggie) | Hộp 1 cái | 1 | Cái |
| 71 | Ống đựng panh | Kích cỡ : 5x16cm | 10 | Cái |
| 72 | Ống nghe | Hộp 1 cái | 20 | Cái |
| 73 | Panh cong có mấu 16cm | Số 16cm | 15 | Cái |
| 74 | Panh cong không mấu 18 cm | Số 18cm | 5 | Cái |
| 75 | Panh thẳng có mấu 16cm | Kích cỡ : 16cm | 18 | Cái |
| 76 | Panh thẳng không mấu 16cm | Kích cỡ : 16cm | 10 | Cái |
| 77 | Thùng rác xanh 100 lít ( có nắp) | Dung tích :100 lít ( có nắp) | 10 | Cái |
| 78 | Thùng rác xanh 240 lít ( có nắp) | Dung tích :240 lít ( có nắp) | 15 | Cái |
| 79 | Tủ đầu giường | Tủ có 2 ngăn. Kích thước: 400 x 350 x 900 mm, ngăn trên là ngăn kéo có khóa cao 170 mm | 5 | Cái |
| 80 | Tủ đựng thuốc (ngăn riêng có khóa) | Kích thước tủ thuốc:1600 x 800 x 400mm - Gồm 2 khoang:+ Khoang trên cao 900mm có 2 cánh lắp kính mầu trắng dầy 5mm, có khoá, có chốt chắc chắn. - Phía trên có 2 ngăn nhỏ ( cao 300mm, rộng 350mm trong có sàn nghiêng bằng inox thuận tiện khi để thuốc. Có khoá riêng chắn chắn). - Phía dưới có 1 sàn phẳng bằng kính.+ Khoang dưới cao 600mm có 2 cánh bằng inox, có chốt và khoá chắc chắn; có 1 sàn phẳng bằng inox.- Khung tủ làm bằng inox hộp 25x25mm.- Khung cánh tủ làm bằng inox hộp 20x20mm.- Cánh tủ có tay nắm inox, đóng mở nhẹ nhàng .- Tủ được làm bằng inox có độ bóng BA.- Các chân tủ có đệm cao su. | 5 | Cái |
| 81 | Tủ sấy (dụng cụ ≥30 lít) | Dung tích : 33 lít | 3 | Cái |
| 82 | Túi cấp cứu ngoại viện | Hộp 1 cái | 8 | Cái |
| 83 | Túi chườm nóng, lạnh | Hộp 1 cái | 1 | Cái |
| 84 | Túi oxy cao su  | Hộp 1 cái | 10 | Cái |
| 85 | Vít thường mũ 4 cạnh 2,5mm | Mũ 4 cạnh 2,5mm | 25 | cái |
| 86 | Vít thường mũ 4 cạnh 3,5mm | Mũ 4 cạnh 3,5mm | 25 | cái |
| 87 | Vít thường mũ 4 cạnh 4.0mm | Mũ 4 cạnh 4.0mm | 25 | cái |
| 88 | Vít xương đk: 3.5mm; dài 16-40mm | Kích thước :3.5mm; dài 16-40mm | 30 | Cái |
| 89 | Vít xương đk: 4.5mm; dài 18-50mm | Kích thước : 4.5mm; dài 18-50mm | 40 | Cái |
| 90 | Xe đẩy băng ca Inox ( có nệm ) | Xe đẩy băng ca inox có nệm\* Model: TT-XBC01\* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485- Được làm bằng inox SUS#201 sáng bóng, không từ tính- Kích thước: khoảng 190x60x75cm (DxRxC)- Phần cán băng ca: inox tròn Φ25mm, độ dày 0.8 ly. Được thiết kế như hình chữ nhật, chữ U- Phần khung xe: làm bằng inox ống Φ25mm, được lắp đặt song song với cán băng ca, gắn liền với 2 đoạn ống Φ32mm, nên có thể chịu lực tốt.- Phần chân băng ca được trang bị rổ đựng dụng cụ có thể được tháo rời hoặc lắp ghép dễ dàng.- Trên khung tròn trang bị một giá truyền dịch khi di chuyển và điều chỉnh.- Hai bánh xe có thắng, 2 thanh chắn bệnh nhân nâng lên hạ xuống\* Cấu hình bao gồm:+ 01 Xe đẩy băng ca chính+ 01 Nệm mouse bọc simily dày khoảng 4,5cm+ 01 Rổ inox đựng hồ sơ để phía dưới băng ca+ 01 Móc treo dịch truyền | 2 | Cái |
| 91 | Xe đẩy tiêm thuốc | 50 x 80 cm | 5 | Cái |
| 92 | Xe lăn thường | Xe lăn cho người tàn tật (Xe đẩy bệnh nhân ngồi)\* Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO13485 \* Đặc điểm chính:- Khung xe được lằm bằng thép mạ crom- Vị trí tựa tay và chân gắn liền khung xe- Bánh xe trước và sau được làm bằng cao su độ cứng cao nên dễ dàng di chuyển- Được thiết kế với hệ thống thắng xe ở 2 bên bánh xe- Xe có thể xếp gọn lại khi không sử dụng\* Thông số kỹ thuật:- Kích thước vùng lưng: 46cm- Đường kính bánh xe lớn: 59cm- Đường kính bánh xe nhỏ: 20cm- Khoảng cách từ bánh xe nhỏ tới vị trí ngồi: 49cm- Khoảng cách từ bánh xe lớn đến tay cầm : 87cm. - Tải trọng: 100 kg- Kích thước : 93 x 21 x 87cm- Trọng lượng tịnh: 17 kg | 4 | Cái |

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Số 82, Quang Trung, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bên mua thanh toán cho bên bán trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ chứng từ thanh toán hợp lệ.

5. Các thông tin khác (nếu có).